## Старшие
ЧЕМПИОНАТ |  | Региональный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс
Сроки проведения
Место проведения
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | ВЕТЕРИНАРИЯ юниоры
Главный эксперт
Заместитель Главного эксперта
Технический эксперт
Эксперт по CIS
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)
Количество конкурсантов (команд)
Количество рабочих мест
Общая площадь застройки компетенции
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Петля бактериологическая, стерильная | Объем 10мкл; общая длина 197 мм; длина иглы 30мм; внутренний диаметр петли 4,0мм; внешний диаметр петли 6,0мм | шт | 2 | 10
2 | Чашка Петри | Чашка Петри стерильная диаметром 90 мм | шт | 1 | 5
3 | Пипетки глазные | Характеристики на усмотрение организаторов | шт | 1 | 5
4 | Спирт этиловый, ректификационный с массовой долей 96% | Характеристики на усмотрение организаторов | л | 0.1 | 0.5
5 | Вода дистиллированная | Характеристики на усмотрение организаторов | л | 0.1 | 0.5
6 | Стекло предметное | Предметное стекло прямоугольной формы размерами 25 х 76 мм и толщиной 1-1,2 мм. Химически устойчивое к действию соляной кислоты и дистиллированной воды, прозрачными и без сколов по краям. | шт | 3 | 15
7 | Стекло покровное | Стекла покровные размером 18x18 мм | шт | 1 | 5
8 | Стекло предметное с шлифованными краями | Стекло предметное прямоугольной формы размером 26х76; толщиной 2,0-2,2 | шт | 1 | 5
9 | Пробирка стеклянная | ПХ1-16х150 мм | шт | 2 | 10
10 | Пробка силиконовая №19 | Высота, мм 25 Наибольший/наименьший диаметр, мм 22/16 | шт | 2 | 10
11 | Одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложечки, ножи) | Характеристики на усмотрение организаторов | шт | 20 | 50
12 | Шовный материал | Характеристики на усмотрение организаторов | шт | 1 | 5
13 | Плитка электрическая | Потребляемая мощность, Вт 600 Потребляемый от сети ток, А 2,7 Сопротивление спирали, Ом 150 Питание, В/Гц 220/50 Габаритные размеры, мм 250х190х116 Масса, кг 1,8 | шт | 3 | 15
14 | Микроскоп для биохимических исследований | Микроскоп состоит из 9 основных компонентов: стойка, штатив, ручка вертикальной настройки, окулярная головка, окулятры широкого обзора WF10X и WF16X, револьвер, объективы, предметный столик, конденсор АББЕ с ирисовой диафрагмой. Микроскоп обладает современной дуговой рамой и может использоваться с монокулярной и бинокулярной головкой с углом наклона 30 градусов. Двухслойный предметный столик с ручкой горизонтальной настройки и коаксиальная ручка грубой/тонкой фокусировки обеспечивает простоту эксплуатации. Микроскоп оборудован высококачественными ахроматическими объективами, окулярами широкого обзора и галогенной лампой с регулируемой яркостью, обнспечивающими наилучшее качество изображения. Габариты (ДхШхВ) (включая монокулярную головку): 260х160х360 мм Длина механического тубуса: 160 мм Расстояние от объекта до первичного изображения: 1 195 мм Диапазон грубой/тонкой фокусировки: 20 мм Конденсор АББЕ с ирисовой диафрагмой с ЧА=1,25 Размер предметного стока: 125х130 мм Осветлитель: галогенная лампа 6 В, 20 Вт 9с регулируемой яркостью) Мощность: 220 В или 110 В от сети переменного тока, 6 В от сети постоянного тока |  | 1 | 5
15 | Штатив для пробирок | Размеры 128х60х80 мм Количество отверстий 10 шт Диаметр гнезда 18 мм Материал Полиэтилен | шт | 4 | 4
16 | Песочные часы | Часы песочные 2-2- 2мин. верхнее и нижнее основание: ABS - пластик (акрилнитрилбутадиенстирол); - песочные часы: стекло + стеклянные шарики; - защитная туба: ПВХ (поливинилхлорид). Упаковка: ПЭ (полиэтилен) Срок годности: 10 лет | шт | 1 | 1
17 | Палочка стеклянная | Диаметр, мм 4 Длина, мм 220 | шт | 10 | 10
18 | Емкость стеклянная для окраски микропрепаратов | Емкость Коплина предназначена для размещения в ней предметных стекол с нанесенными на них препаратами для микробиологических исследований. Конструкция — сосуд с круглым основанием. Внутренняя поверхность сосуда снабжена вертикальными ребрами для фиксации стекол. Диаметр внутренней горловины емкости Коплина равен 42 мм. Сосуд оснащен крышкой. Форма сосуда цилиндрическая, с широким устойчивым основанием. Высота емкости — 86 мм. Материал — стекло, белое, прозрачное, химически стойкое ХС1 (ГОСТ 21400-75) или нейтральное НС1 (ГОСТ 19808-86). В данное изделие можно установить до пяти предметных стекол в вертикальном положении. Размер стекол: 75х25х2 мм. Каждое стекло надежно фиксируется специальными ребрами так, чтобы стекла и препараты не касались друг друга. | шт | 4 | 4
19 | Спиртовая горелка | Горелка спиртовая (спиртовка лабораторная) используется во многих процедурах, проводимых в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы. | шт | 2 | 2
20 | Лоток почкообразный | Лоток медицинский изготовлен из нержавеющей стали - тип 12Х18Н10Т Габаритные размеры - 260*160*32 Масса - 0,31 кг. Срок службы - не менее 4 лет. | шт | 2 | 2
21 | Промывалка | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 3 | 3
22 | Шпатель металлический | Шпатель аптечный двусторнний металлический | шт | 4 | 4
23 | Держатель предметных стекол | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 3 | 3
24 | Стерилизатор | Аппарат выполнен из тонколистовой стали Световая и звуковая индикация процесса работы Возможность установки 3-х фиксированных режимов Режим свободной установки параметров Технические характеристики Задаваемые температурные режимы,°С от 60 до 200 Устанавливаемое время выдержки от 1 до 999 мин Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения, °С не более 3 Допускаемые предельные отклонения времени выдержки на всех режимах, мин не более + 5 Время непрерывной работы стерилизатора в сутки, ч не менее 16 Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С 205~235 Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, °С ± 3 Питание, В/Гц 220/50 (1Ф) Объем камеры, л 10 Внутренние размеры стерилизационных камер, мм, не менее: Ширина 150 Глубина 225 Высота 275 Мощность (не более), кВт 1.0 Габаритные размеры (не более), мм 415х440х450 Масса (не более), кг 16 Габаритные размеры с упаковкой, мм 520х500х480 Общий вес (с упаковкой), кг 21 | шт | 4 | 4
25 | Лоток прямоугольный | Размер 30х40 | шт | 2 | 2
26 | Плитка электрическая | На усмотрение организаторов | шт | 1 | 1
27 | Весы лабораторные | Электронные лабораторные весы предназначены для статических измерений массы на предприятиях и в лабораториях различных отраслей промышленности. Несколько единиц измерения веса и режимов взвешивания. Жидкокристаллический индикатор с подсветкой. Процентное взвешивание. Подсчет суммарной массы товара. Счетный режим. Работа от встроенного аккумулятора. Интерфейс RS-232 для связи с PC. Два вида калибровки: линейная и стандартная гирями класса F2. Технические характеристики Наибольший предел взвешивания (НПВ), г 3000 Цена деления, г 0,05 Наличие ветрозащитного экрана нет Вид весовой платформы прямоугольная Габаритные размеры весов, мм 180×220×85 Габаритные размеры платформы, мм 136×162 Масса весов, нетто/брутто, кг 2 / 2,3 Диапазон рабочих температур от +10 до +40 °С Выборка массы тары Во всем диапазоне взвешивания | шт | 1 | 1
28 | Термостат | РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ Максимальная стабилизируемая температура, °С +120 Минимальная стабилизируемая температура,°С +30 Дискретность индикации температуры, °С 0,1 Дискретность установки рабочей температуры, °С 0,1 Время разогрева до максимальной температуры не более, мин 70 Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме, °С ± 1,0 Неравномерность температуры относительно контрольной точки в объеме, °С 3,0 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Режим работы Долговременный Тип контролера ТРМ10 Тип датчика температуры ТСП-100П Нагрузка на полку не более, кг 40 Полка, шт. 1 Установленная безотказная наработка в условиях п.1.2 не менее ч. 5000 Наличие пожарного датчика Есть Опционально: дополнительная стеклянная дверь дополнительные полки (одна полка входит в стоимость шкафа), дополнительные направляющие, смотровое окно в двери, внутренняя подсветка, система вытяжки, технологическое отверстие | шт | 1 | 1
29 | Эксикатор с крышкой | Эксикатор без крана предназначен для медленного высушивания и хранения гигроскопических веществ. Разработан для создания изолированной среды в объеме сосуда. В комплект входит керамическая вставка. Изготовлен из нейтрального стекла. | шт | 3 | 3
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Масло иммерсионное | Коэффициент преломления при +20° С: nd = 1,515 ± 0,001 Коэффициент пропускания при толщине слоя 10 мм: - в спектральном диапазоне 500–720 нм не менее 60%; - в спектральном диапазоне 400–480 нм не менее 43%. Вязкость кинематическая при +20° С: 8–12 ґ 10-4 м2/с (800–1200 сСт). | фл | 3 | 3
2 | Бумага фильтровальная | Характеристики на усмотрение организаторов | пачка | 1 | 1
3 | Вата гигроскопическая | Характеристики на усмотрение организаторов | уп | 1 | 1
4 | Пипетки глазные | Характеристики на усмотрение организаторов | шт | 5 | 25
5 | Спирт этиловый, ректификационный с массовой долей 96% | Характеристики на усмотрение организаторов | л | 0.5 | 2
6 | Вода дистиллированная | Характеристики на усмотрение организаторов | л | 1 | 5
7 | Набор для окраски мазков по Граму | Комплект для окраски Комплект предназначен для окрашивания микропрепаратов на предметных стеклах. Габаритные размеры - 145х145х70 мм. Тип упаковки - индивидуальная. Комплектация: Штатив-рамка ДПС-20 90х90х60 мм Контейнер-ванночка 145х145х70 мм Преимущественные особенности модели: Минимизированный рабочий объем емкости сокращает объем красителя (290-300 мл); Комплектность изделия и малый вес обеспечивают эргономичность; Герметично прилегающая крышка предотвращает испарение метанола, входящего в состав красителя. | набор | 1 | 1
8 | Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий типа Лейшмана | Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий типа Лейшмана - 1 флакон емкостью 1 л из матового полиэтилена с цветной крышкой, упакован в полиэтиленовый пакет с этикеткой красного цвета. Условия хранения: при температуре от 0°С до +25°С в крытых вентилируемых помещениях вдали от кислот и щелочей, не допуская воздействия прямых солнечных лучей. Срок годности - 1 год с даты производства, указанной на этикетке. Рабочий раствор годен не более 1 суток. Фиксатор-краситель стабилен после вскрытия флакона в течение всего срока годности при условии достаточной герметизации флакона | литр | 1 | 1
9 | Эндо агар | Внешний вид порошка: Гомогенный сыпучий светло-лиловый порошок. Плотность готовой среды: Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному (М029), 1,2%-ному (М1077) или 1,25%-ному (М1075) агаровому гелю. Цвет и прозрачность готовой среды: Готовая среда имеет оранжевато-розовую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует с легким преципитатом, если в чашках Петри формируется гель. Кислотность среды: При 25°С водные растворы М029 (4,15% вес/об) или М1077 (3,80% вес/об) имеют рН 7,5 ± 0,2, водный раствор М1075 (3,86% вес/об) имеет рН 7,4 ± 0,2. Культуральные свойства: Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35-37°С. | уп | 1 | 1 | 1
10 | Диски для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Характеристика на усмотрение организаторов | уп | 1 | 1
11 | Стекло предметное | Габариты 75х25 мм Толщина 2 мм | шт | 6 | 30
12 | Стекло часовое | ТУ 4320-012-29508133-2009 Предназначены для микроанализа, взвешивания, выпаривания и других лабораторных операций. Технические характеристики: Толщина стекла - 2±0,1 мм Допустимые диаметры стекол: 45±1,0 мм 60±1,0 мм 70±1,0 мм 80±1,0 мм 90±1,0 мм 100±1,0 мм 150±1,0 мм | шт | 6 | 30
13 | Дезинфицирующее средство | Основной активный компонент в их составе это спирт (изопропиловый, пропиловый, реже этиловый или смеси спиртов) | л | 0.2 | 1
14 | Мыло жидкое | Характеристика на усмотрение организаторов | Ед | 1 | 1
15 | Бумажное полотенце | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 2 | 2
16 | Спирт-эфирная смесь 1:1 | Характеристика на усмотрение организаторов | мд | 200 | 200
17 | Клеенка на парты | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 8 | 8
МЕБЕЛЬ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Стол лабораторный | Габариты: 1200x600x850h Неразборный каркас изготовлен из алюминиевых профилей с анодированным покрытием, устойчивым к различным средам. Каркас оснащен регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола при установке. Столешница выполнена из МДФ с пластиковым покрытием, устойчивым к царапинам. Заполнение стола (материал стенок и фасадов) - ЛДСП 8 мм либо пластик 3 мм (с наценкой). | шт | 4 | 4
2 | Стул | Табурет винтовой VST-01 на колесах. Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием. Материал обивки: кожзам Табурет поставляется в разобранном виде. Характеристики: Диаметр сиденья, мм: 375 Регулировка по высоте, мм: 440-560 Диаметр колес, мм: 50 Конструкция: разборная Масса, кг: 5,9 | шт | 4 | 4
3 | Ведро мусорное с педалью | Высота: 310мм Диаметр бака: 200мм Объём бака: 10 литров Доступные цвета изделия: серый, хром Вес изделия: 1,54 кг Каркас: оцинкованная сталь Габариты упаковки: 205*290*315мм Тип конструкции: неразборная | шт | 7 | 7
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 |  |  | шт
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество на 1 рабочее место (согласно плану застройки) - 220 Вольт
2 | Подвод и отведение холодной воды (4 точки согласно плану застройки )
3 | Тишина
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ. Модуль В
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Стол хирургический | Ветеринарный хирургический стол со столешницей из нержавеющей стали и электрической регулировкой высоты. Размеры столешницы (рабочей поверхности) составляют 60х130 см. Столешница имеет множество крючков по краям. Электропривод мощностью 290Вт обладает грузоподъемностью в 400 кг, что позволяет работать с очень крупными животными. Ветеринарный стол СВУ уже в базовой комплектации оснащен навесными емкостями для инструментов и отходов, а также штативом для вливаний. В базовую комплектацию входят: - две вращающиеся подставки с лотками для инструментов из нержавеющей стали - вращающаяся подставка с тазом для сбора отходов из нержавеющей стали - штатив для вливаний Для установки в операционной предусмотрены регулируемые опоры, позволяющие в широких пределах компенсировать неровности пола. Ветеринарный стол полностью выполнен из стали. Каркас покрыт полимерно-порошковым покрытием белого цвета, столешница выполнена из нержавеющей стали. Габариты ДхШхВ, см:130х60х63 Крючки под столешницей:есть Отверстия в столешнице:нет Секции:нет Регулировка наклона секций:нет Регулировка высоты ложа, см:76…99 см Мощность электропривода, Вт:290 Максимальная статическая нагрузка, кг: 150 Ремни:нет Масса, кг:52 | шт | 3 | 15
2 | Пинцет анатомический общего назначения | Пинцет анатомический прямой 10,5 см | шт | 2 | 2
3 | Лоток прямоугольный | Размер 30х40 | шт | 4 | 4
4 | Тампонница | Диаметр............................. 70 мм Высота................................ 35 мм Шлиф............................. 65/11 мм Емкость.............................. 70 мл | шт | 4 | 8
5 | Овоскоп | Универсальный прибор для овоскопирования перепелинных, куринных и гусиных яиц. Благодаря особой конструкции, овоскопирование яиц можно проводить не вынемая яйца из лотка инкубатора, или коробки. Уникальные характеристики: 12 мощных светодиодов LED (позволяют просвечивать яйца с высоким потоком световых лучей), влагостойкий и ударопрочный корпус (позволяет работать в любых погодных условиях). Технические характеристики Овоскопа "Универсал" (модель Хамилион): - напряжение питания: 3 батареи АА; - потребляемая мощность: 1-3 Вт; - ресурс светодиода LED - не менее 60000 часов; - время работы при включенном режиме – ограничено ресурсом батарей. - масса, кг не более: 0,35 Описание и принцип действия Овоскоп состоит из корпуса, в который вмонтирован выключатель питающего напряжения ( находиться сбоку на корпусе), излучателя ( 12 сверхяркик светодиодов LED - аналогов нет!!!) и уплотнительного ограничительного резинового кольца, которое предотвращает попадание света лампы в глаза наблюдателя мимо яйца. Принцип действия овоскопа состоит в просвечивании яйца световыми лучами, что позволяет рассмотреть его содержимое. | шт | 1 | 1
6 | Люминоскоп | Люминоскоп "ФИЛИН" предназначен для определения качества пищевых продуктов методом люминесцентного анализа. Используется в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, СЭС и перерабатывающими предприятиями. Технические характеристики люминоскопа Филин Рабочая длина волны, нм 364 УФ облученность контролируемой поверхности, мВт/см2 5 Потребляемая мощность, Вт 350 Габаритные размеры, мм 190x250x290 Вес прибора, кг 3.7 Освещенность в помещении Любая Разработанные методики Масла и жиры: выявление фальсификации сливочного масла маргарином и жирами, проверка чистоты растительных масел. Рыба: определение качества соленой и свежей рыбы. Мясо: выявление фальсификации рубленого мяса субпродуктами, определение свежести говядины. Картофель и овощи: выявление подмороженных овощей, выявление картофеля пораженного фитофторой, оценка свежести плодов. Молоко и молочные продукты: оценка качества молока и творога. Мука и зерно: оценка качества и определение видовой принадлежности муки и зерна. Соки и вина: выявление фальсификации красных виноградных вин плодовоягодными. | шт | 1 | 1
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Спирт этиловый, ректификационный с массовой долей 96% | Характеристика на усмотрение организаторов | л | 1 | 1
2 | Спиртовые ватные тампоны | Характеристика на усмотрение организаторов |  | 100 | 100
3 | Одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложечки, ножи) | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 100 | 100
4 | Дезинфицирующее средство «Демокс» | Характеристика на усмотрение организаторов | мл | 1000 | 1000
5 | Мыло жидкое | Характеристика на усмотрение организаторов | ед | 1 | 1
6 | Бумажное полотенце | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 2 | 2
7 | Сухофрукты | Характеристика на усмотрение организаторов | кг | 0.5 | 0.5
8 | Сливочное масло/спред | Характеристика на усмотрение организаторов | уп | 2 | 2
9 | Творог | Характеристика на усмотрение организаторов | уп | 2 | 2
10 | Молко | Характеристика на усмотрение организаторов | л | 1 | 1
11 | Корнеклубнеплоды | Характеристика на усмотрение организаторов | кг | 1 | 1
12 | Цитрусовые | Характеристика на усмотрение организаторов | кг | 1 | 1
13 | Яйцо | Характеристика на усмотрение организаторов | дес | 3 | 3
14 | Мясо | Характеристика на усмотрение организаторов | кг | 2 | 2
15 | Рыба свежая пресноводная | Характеристика на усмотрение организаторов | экз | 10 | 10
16 | Лотки для яиц пластиковые | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 5 | 5
МЕБЕЛЬ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Стол письменный (парта) | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 2 | 2
2 | Стул | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 4 | 4
3 | Стол лабораторный | Габариты: 1200x600x850h Неразборный каркас изготовлен из алюминиевых профилей с анодированным покрытием, устойчивым к различным средам. Каркас оснащен регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола при установке. Столешница выполнена из МДФ с пластиковым покрытием, устойчивым к царапинам. Заполнение стола (материал стенок и фасадов) - ЛДСП 8 мм либо пластик 3 мм (с наценкой). | шт | 4 | 4
4 | Стул лабораторный | Табурет винтовой VST-01 на колесах. Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием. Материал обивки: кожзам Табурет поставляется в разобранном виде. Характеристики: Диаметр сиденья, мм: 375 Регулировка по высоте, мм: 440-560 Диаметр колес, мм: 50 Конструкция: разборная Масса, кг: 5,9 | шт | 4 | 4
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ(НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ. Модуль С
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ\КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Стойло для КРС | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 1 | 1
2 | Загон для МРС | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 1 | 1
3 | Клетка для животных/птицы | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 2 | 2
4 | Тампонница | Диаметр............................. 70 мм Высота................................ 35 мм Шлиф............................. 65/11 мм Емкость.............................. 70 мл | шт | 2 | 2
5 | Тренажер "Отработка навыков внутривенных процедур" | Материал: поливинилхлорид 3 мм, двухкомпонентный пластик холодного отверждения, силикон, лавсан, полиуретан. | шт | 1 | 1
6 | Тренажер "Отработка ветеринарно-хирургических навыков" | Материал: поливинилхлорид 3 мм, двухкомпонентный пластик холодного отверждения, силикон, лавсан, полиуретан | шт | 1 | 1
7 | Пинцет | Пинцет хирургический 1x2 зубца прямой 10,5 см | шт | 2 | 2
8 | Иглодержатель | Иглодержатель с режущими рабочими частями, 14,0 см | шт | 1 | 1
9 | Цапки для хирургического белья | Зажим из нержавеющей стали для фиксации операционного белья | шт | 4 | 4
10 | Гемостатический зажим | Кровоостанавливающий зажим типа "Москит" (Холстеда), с тонкими рабочими поверхностями. | шт | 1 | 1
11 | Иглы хирургические круглые и треугольные | Иглы хирургические для сшивания кожи, мышц, сухожилий серии G и GR | шт | 5 | 5
12 | Ножницы остроконечные | Хирургические ножницы прямые 14 см, заостренные стандартное качество. | шт | 1 | 1
13 | Ножницы прямые тупоконечные | Хирургические ножницы прямые 14 см, тупоконечные, стандартное качество. | шт | 2 | 2
14 | Анализатор мочи | Производительность: до 125 тестов в час. Определение 11 параметров. Удобный интерфейс пользователя. Автоматическая распечатка результатов на принтере. Высокая точность результатов. Большой объём памяти. Возможность подключения к внешнему принтеру и компьютеру. Продукция сертифицирована: ISO 9001; ISO 13485. Характеристики: Параметры: pH, нитриты, удельный вес, аскорбиновая кислота, кровь, глюкоза, билирубин, уробилиноген, кетоны, лейкоциты, белок. Принцип измерения: отражательная фотометрия. Длины волн: 550, 620, 720 нм. Подача образца: загрузка полосок на держатель производится вручную. Производительность: 60 тестов/час, непрерывный режим – до 125 тестов в час. Дисплей: ЖК-экран. Объём памяти: 5000 результатов. Режим измерения: режим непрерывного анализа и одиночных тестов. Тест-полоски определяются автоматически. Интерфейс: Серийный порт(RS 232C) для подключения к ПК и LIS, параллельный порт (для подключения внешнего принтера), PS/2 для сканера штрих-кода. Источник питания: адаптер постоянного тока 12В, 4А. Размеры: 290*200*100 (Д*Ш*В) мм. Вес: 2 кг. Принтер: встроенный термопринтер для распечатки результатов. Контроль функционирования: самопроверка, анализ и поиск неисправностей управляются микрокомпьютером. | шт | 1 | 1
15 | Центрифуга | Скорость: 500-4000 об/мин Относительное ускорение центрифуги: 2325 g Макс. вместимость:12 шт. Уровень шума:не более 70 Дб Таймер:0 - 30 мин | шт | 1 | 1
16 | Химические стаканы | Объем........................................ 250 мл Цена деления...............................25 мл Диаметр.............................. 60±1,5 мм Высота............................... 120±3,0 мм | шт | 3 | 3
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | комментарий
1 | Мочевые тест-полоски URIT 11Vet, URIT | Характеристика на усмотрение организаторов | уп | 1 | 1
2 | Контейнеры лабораторные для взятия проб, стерильные, п/п | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 10 | 10
3 | Стекло предметное | Предметное стекло прямоугольной формы размерами 25 х 76 мм и толщиной 1-1,2 мм. Химически устойчивое к действию соляной кислоты и дистиллированной воды, прозрачными и без сколов по краям. | шт | 20 | 20
4 | Стекло покровное | Стекла покровные размером 18x18 мм | шт | 20 | 20
5 | Хирургическое белье | Характеристика на усмотрение организаторов | полотно | 1 | 1
6 | Шовный материал | Характеристика на усмотрение организаторов | уп | 15 | 15
7 | Марлевые бинты, 7*1400 | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 15 | 15
8 | Эластичные бинты 8*300 | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 3 | 3
9 | Мыло жидкое | Характеристика на усмотрение организаторов | ед | 2 | 2
10 | Бумажное полотенце | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 7 | 7
11 | Клеенка под стойло/загон | Характеристика на усмотрение организаторов
12 | Спиртовые ватные тампоны | Характеристика на усмотрение организаторов |  | 100 | 100
МЕБЕЛЬ (НА 10 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Стол письменный (парта) | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 9 | 9
2 | Стол ветеринарный | Габариты: 1200x600x850h Неразборный каркас изготовлен из алюминиевых профилей с анодированным покрытием, устойчивым к различным средам. Каркас оснащен регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола при установке. Столешница выполнена из МДФ с пластиковым покрытием, устойчивым к царапинам. Заполнение стола (материал стенок и фасадов) - ЛДСП 8 мм либо пластик 3 мм (с наценкой). | шт | 1 | 1
3 | Стул лабораторный | Табурет винтовой VST-01 на колесах. Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием. Материал обивки: кожзам Табурет поставляется в разобранном виде. Характеристики: Диаметр сиденья, мм: 375 Регулировка по высоте, мм: 440-560 Диаметр колес, мм: 50 Конструкция: разборная Масса, кг: 5,9 | шт | 1 | 1
4
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Подвод и отведение холодной воды (согласно плану застройки )
2 | тишина
БРИФФИНГ ЗОНА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Компьютер ASUS M32AD < 90PD00U3-M11870 > i7 4790S / 16 / 2TbSSHD / DVD-RW / GTX750 / WiFi / BT / Win8 | ноутбук c экраном 13.3" вес 1.35 кг память 8 ГБ встроенная графика накопитель (SSD) 256 ГБ без оптического привода Bluetooth, Wi-Fi время работы 12 ч размеры (ДхШхТ) 325x227x17 мм | шт | - | 1
2 | Мусорная корзина | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 2
3 | Пилот, 6 розеток | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 2
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Стул | на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | шт | - | 4
2 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750столеншница не тоньше 25 ммбелая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | шт | - | 2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
| Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра)
2 | Электричество: точка на 220 Вольт
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Компьютер | ноутбук c экраном 13.3" вес 1.35 кг память 8 ГБ встроенная графика накопитель (SSD) 256 ГБ без оптического привода Bluetooth, Wi-Fi время работы 12 ч размеры (ДхШхТ) 325x227x17 мм | шт | - | 2
2 | МФУ | (A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) | шт | - | 1
3 | Мусорная корзина | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 2
4 | Пилот, 6 розеток | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 5
5 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 1
6 | Аптечка медицинская | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 1 | 1
МЕБЕЛЬ
1 | Стол письменный | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 5
2 | Стул | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 10
3 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками | шт | - | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
| Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра)
2 | Электричество: 2 розетки по 220 Вольт
3 | Подключение ноутбуков к проводному интернету
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
1 | Компьютер ASUS M32AD < 90PD00U3-M11870 > i7 4790S / 16 / 2TbSSHD / DVD-RW / GTX750 / WiFi / BT / Win8 | Ноутбук 1GB ОЗУ, 1 GB видеокарта, 1 Tb жесткий диск, Windows 7/8 Microsoft Office - 2010 | шт | - | 1
2 | МФУ HP LaserJet Pro M132a | (A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) | шт |  | 1
МЕБЕЛЬ
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | шт | - | 2
2 | Стул | на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | шт | - | 3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
1 | Площадь комнаты не менее 6 м.кв (3*2 метра)
2 | Электричество: 1 розетка + пилот
3 | Подключение компьютера к проводному интернету
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 1
2 | Мусорная корзина | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 2
3 | Пилот, 6 розеток | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 4
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Офисный стол | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 3
2 | Стул | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 10
3 | Стеллаж | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 1
4 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками (не менее 12 крючков) | шт | - | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра) |  |  |  | -
СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Мусорная корзина, мусорные мешки | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | -
2 | Пилот, 6 розеток | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 1
3 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 1
4 | Ведро/ Корыто | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 5
5 | Метла, савок | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | -
6 | Миски для животных/птицы | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | -
7 | Комбикорм | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | -
8 | Сено | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | -
9 | Корм для МДЖ сухой 2 кг | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | -
10 | Впитывающие пеленки | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | -
11 | Опилки | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | -
12 | Намордник | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 1 | 1
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Модули для хранения кормов | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь склада не менее 9 м.кв (3*3 метра)
2 | Подвод и отведение холодной воды
3 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Бумага А4 | Характеристика на усмотрение организаторов | пачка 500 листов | - | 5
2 | Скотч малярный | Характеристика на усмотрение организаторов | м | 2 | 2
3 | Скотч двусторонний | Характеристика на усмотрение организаторов | м | 2 | 2
4 | Ручка шариковая | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 50
5 | Степлер+антистеплер со сккобами | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 2
6 | Скрепки канцелярские | Характеристика на усмотрение организаторов | упак | - | 1
7 | Файлы А4 | Характеристика на усмотрение организаторов | упак | - | 1
8 | Папка «Крона» | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 2
9 | Маркер черный | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 2
10 | Папка-плашет с крышкой | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | - | 15
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Халат белый медицинский с длинным рукавом | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 1
2 | Колпак белый медицинский | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 1
3 | Фонендоском с часами | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 1
4 | Часы наручные с секундной стрелкой | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 1
5 | Перкуссионный молоточек | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 1
6 | Плессиметр | ТМ-ПЛ-1 Плессиметр металлический 2-х стор., 100 мм | шт | 1
7 | Фонарик | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 1
8 | Бахилы | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 1
10 | Перчатки латексные стерильные | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 1
11 | Бесконтактный термометр | Характеристика на усмотрение организаторов | шт | 1
| Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)
| Тех. эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)